## Slide 1
MedSAM-U: Uncertainty-Guided Auto Multi-Prompt Adaptation for Reliable MedSAM (2024.09)
2025.01.07
SeungHa Noh
Department of Computer Science
Notes: SAM이 나온 후 medical domain으로 확장시키려는 여러 방향의 연구들을 소개

## Slide 2
Introduction
Notes: SAM이 나온 후 medical domain으로 확장시키려는 여러 방향의 연구들을 소개

## Slide 3
Introduction
Foundation model의 등장
  SAM의 성공과 함께, 의료 도메인에서도 SAM을 적용하려는 다양한 시도가 진행중임
    MedSAM(2023), SAM-Med2D(2023), SAM-Unet(2024)
  다양한 유형의 프롬프트(Bounding box, Point, .. )를 사용하여 Interactive Segmentation 제공

## Slide 4
Introduction
Interactive model의 어려움
  프롬프트의 질이 최종 segmentation 성능에 큰 영향을 미침
  “신뢰할 수 있는 프롬프트를 만들자”

## Slide 5
Introduction
Introduction
  “신뢰할 수 있는 프롬프트를 만들자”
(방향 1) 다양한 유형의 프롬프트를 함께 사용
  MedSAM은 box prompt만을 사용함
  Box prompt 뿐 아니라 point prompt도 함께 사용
(방향 2) 프롬프트의 신뢰성 향상
  Uncertainty 기반의 프롬프트 보정 모듈 도입
    Uncertainty : 모델의 확신(confidence)나 신뢰성(reliability)를 평가하는 핵심 지표
Notes: Uncertainty에 대한 간단한 설명
기존 MedSAM은 주로 box prompts에 의존
  Point Prompt는 segmentation 성능에 긍정적인 영향을 줌
  Box 뿐 아니라 Point도 함께 사용하자
  하지만, box 외에도 point의 유효성도 많은 연구에서 입증됨
  Multi-prompt 제안

## Slide 6
Method
Notes: SAM이 나온 후 medical domain으로 확장시키려는 여러 방향의 연구들을 소개

## Slide 7
Method
Multi-Prompt Adaptation for MedSAM
  MedSAM은 box prompt에 최적화되어 있음
  Box와 Point를 함께 사용하기 위해서는, 이에 맞게 Prompt Encoder를 적응시켜야 함
    즉, {Box + Points} prompt에 적합하게 Prompt Encoder를 적응시키기 위한 학습 수행

## Slide 8
binit
…
1. Box Prompts Augmentation
Method
Uncertainty estimation of MPA-MedSAM with multi-type prompts
  Segmentation 성능은 bounding box의 위치에 매우 민감한데, 이를 보완하기 위해 Box Augmentation 수행
  즉, 다양한 바운딩 박스에서의 segmentation 마스크들을 종합  더 정확한 마스크를 얻음
MPA-MedSAM
2. Segmentation Model 통과
y1
y2
yN
UGMP
..

## Slide 9
Method
Uncertainty estimation of MPA-MedSAM with multi-type prompts
  Uncertainty-Guided Multi-Prompt (UGMP)
    역할 1) 여러 개의 마스크를 하나의 마스크로 종합
    역할 2) 종합한 마스크의 Uncertainty 측정
binit
…
1. Box Prompts Augmentation
MPA-MedSAM
2. Segmentation Model 통과
y1
y2
yN
UGMP
..

## Slide 10
Method
Uncertainty estimation of MPA-MedSAM with multi-type prompts
  Uncertainty-Guided Multi-Prompt (UGMP)
y1
y2
yN
UGMP
Average mask 생성
Average mask의 uncertainty 측정
  생성한 마스크가 신뢰할 수 있는지 불확실성을 엔트로피 기반 방식으로 계산
  즉, 예측한 마스크에 대한 불확실성을 정량화
  값이 큼  모델이 불확실하게 예측하고 있음
  값이 작음  모델이 해당 결과에 확신하고 있음
..
Notes: 실제 이진분류  plog(p) + (1-p)log(1-p)로 단순화 가능

## Slide 11
Method
Uncertainty-Guided Prompts Adaptation
  Uncertainty-Guided Prompt Adaptation (UGPA)
    UGMP에서 생성한 uncertainty map()를 바탕으로 새로운 prompts 생성
UGPA
Refined prompt set
Notes: - : 불확실성이 높은 지역의 경계
- 𝐸𝑑𝑔𝑒(𝑈 ̅): 불확실성이 높은 지역의 경계

## Slide 12
Method
Uncertainty-Guided Prompts Adaptation
  Uncertainty-Guided Prompt Adaptation (UGPA)
    새로운 box prompts 생성 :
      Uncertainty map 에서 경계를 형성하는 가장자리 픽셀들 중, 최소 좌표(좌상단)와 최대좌표(우하단)를 선택하여 하나의 박스 생성
      (Optional) 생성한 박스에서 약간의 augmentation을 통해, k개의 box prompts 생성
    새로운 points prompt 선택 :
      Uncertainty map 서, uncertainty 값이 가장 큰 k개의 점을 선택
     새로운 boxes와 points를 결합하여 정제된 프롬프트 집합 생성 :
Notes: - : 불확실성이 높은 지역의 경계
- 𝐸𝑑𝑔𝑒(𝑈 ̅): 불확실성이 높은 지역의 경계

## Slide 13
Method
Uncertainty-Guided Prompts Adaptation
  새롭게 생성한 prompts들은 다시 MPA-MedSAM과 UGMP를 거쳐 mask와 uncertainty map 생성 ..(step2)
  최종적으로 mask는 각 step의 uncertainty map을 비교하여, uncertainty 값이 더 작은 step의 mask를 선택
초기 prompts
UGPA
Uncertainty-Guided Refined Prompts
MPA-MedSAM
UGMP
step2
step1
Notes: - : 불확실성이 높은 지역의 경계
- 𝐸𝑑𝑔𝑒(𝑈 ̅): 불확실성이 높은 지역의 경계

## Slide 14
Experiments
Notes: SAM이 나온 후 medical domain으로 확장시키려는 여러 방향의 연구들을 소개

## Slide 15
Experiments
Dataset
  다양한 2차원 모달리티 데이터셋 선정
Dataset | Modality | Segmentation targets
ISIC-2017 | Dermoscopy | Skin lesion
CT2US | Ultrasound | Kidney
KiTS23 | CT | Kidney, Kidney tumor, cyst
BraTS2021 | MRI | glioma
Kvasir-SEG | Colonoscopy | Polyp

## Slide 16
Experiments
Comparison with SOTA methods on Multi-modality images
  box prompt의 퀄리티(overlap ratio : 0.5-0.75)에 따른 결과
  Box prompt의 퀄리티가 높아질수록, 높은 성능을 보임
     SAM, MedSAM과 같은 interactive 모델들은 프롬프트의 퀄리티에 매우 민감함

## Slide 17
Experiments
Comparison with SOTA methods on Multi-modality images
  제안한 모델 결과
  SAM, MedSAM과 비교했을때, 높은 성능을 보임
  Overlap ratio가 0.5인 경우, 기존의 방법론의 ratio > 0.75일때보다 높은 성능을 보임
     초기 bounding box의 퀄리티가 낮아도, 제안한 모델이 prompt를 성공적으로 보정하고 있음을 의미함

## Slide 18
Experiments
Visualization of segmentation results for each method in different modalities

## Slide 19
Experiments
Ablation Study
  Effectiveness of Multi-Prompt Combinations
    다양한 종류의 프롬프트의 유효성에 대한 성능 평가 수행
  SAM, MedSAM의 경우, point와 box를 같이 사용할 시, 성능 저하를 보임  multi-type prompts에 약함

## Slide 20
Experiments
Ablation Study
  Effectiveness of Multi-Prompt Combinations
    다양한 종류의 프롬프트의 유효성에 대한 성능 평가 수행
  MPA-MedSAM의 경우, multi-prompt를 사용했을 때, 가장 높은 성능을 보임

## Slide 21
Experiments
Ablation Study
  Visualization of segmentation results

## Slide 22
Conclusion
Notes: SAM이 나온 후 medical domain으로 확장시키려는 여러 방향의 연구들을 소개

## Slide 23
Conclusion
Conclusion
  더 정확하고 신뢰할 수 있는 segmentation을 위해, uncertainty 기반의 prompt refinement 프레임워크 제안
  더 많은 위치 정보를 활용하기 위해, multi-prompt 전략 사용
  Uncertainty-guided multi-prompt adaptation를 통해, 낮은 퀄리티의 프롬프트를 보정
  다양한 모달리티에서 제안한 모델이 기존 모델에 비해 높은 성능을 입증함